７．製品実現

７．１　製品実現の計画

１）現場代理人は、製品実現のために必要なプロセスを工事ごとに、下記　表7.1.1『品質計画の内容』に従って計画する。それらは、当社の品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合するように計画する。

２）製品実現の計画に際して当社は、以下の事項について適切に「品質計画書」及び「施工計画書」にて明確化する。（表7.1.1参照）

ａ）製品に対する品質目標（現場目標）と要求事項。

①現場目標は「品質計画書」に定める。

②製品に対する要求事項（仕様・約束事）は、設計図書、特記仕様書、「製品要求事項確認書」等を参照する。（表7.2.1参照）

ｂ）施工のプロセス（工法・工程等）の決定と必要な文書の確立の必要性、並びに施工で使用する資源（設備・人員等）。

①力量のある人員及び適切な設備を計画する。公共の顧客からの要求があれば「施工計画書」に明記する。

ｃ）施工段階において実施する検査・試験による測定、監視の方法、並びに製品の合否判定基準。

ｄ）製品実現のプロセス及びその結果としての製品が要求事項を満たしている事を実証する為に必要となる記録を「品質計画書」で明確にし、４．２．４『記録の管理』に従って、保管・管理する。

品質計画の内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表7.1.1

| 分類 | ①公共元請工事 | ②民間工事（公共下請工事等） |
| --- | --- | --- |
| 品質計画 | 「品質計画書」で工事ごとに計画 | 「品質計画書」で工事ごとに計画 |
| 製品の品質目標 | 「品質計画書」に明記 | 「品質計画書」に明記 |
| 製品の要求事項 | 「製品要求事項確認書」 「設計図書」、「特記仕様書」 「打合せ簿」「見積書」 | 見積書にて明確化 |
| 文書の必要性 | 公共元請工事は「施工計画書」作成 | 必要に応じて作成 |
| 資源の必要性 | ①公共元請工事は「施工計画書」に明記 ②力量のある人員（資格取得力量一覧表に明記）及び適切な設備（機器管理台帳に明記）を配置 | 力量のある人員（資格取得力量一覧表に明記）及び適切な設備（機器管理台帳に明記）を配置 |
| 特殊工程 | 「品質計画書」に明記 | 「品質計画書」に明記 |
| 監視 | 「品質計画書」に明記 | 「品質計画書」に明記 |
| 検査 | 「品質計画書」 もしくは「施工計画書」に明記 | 「品質計画書」に明記 |
| 合否判定基準 | 「品質計画書」 もしくは「施工計画書」に明記 | 「品質計画書」に明記 |
| 実証記録 | 「品質計画書」に明記 | 「品質計画書」に明記 |

７．２　顧客に関連するプロセス

７．２．１　製品に関連する要求事項の明確化

１）当社は、製品に関連する要求事項を以下に従い明確にする。

表7.2.1

|  | 明確項目 | 公共元請工事 | 民間工事 （公共下請工事等） |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 顧客が規定した要求事項 （引渡し、※引渡し後含む） | 「設計図書」・「特記仕様書」「打合せ簿」に明確にされている。 | 「見積書」又は「打合せ簿」にて明確化 |
| b | 顧客が明示していないが、 用途に応じた要求事項 | ある場合は、「製品要求事項確認書」に明記する。 | ある場合は、「見積書」に明記する。 |
| c | 製品に適用される法令・規制要求事項 | 「特記仕様書」に明記されている。 | ある場合は、「見積書」に明記する。 |
| d | 当社の追加要求事項すべて | ある場合は、「製品要求事項確認書」に明記する。 | ある場合は、「見積書」に明記する。 |

７．２．２　製品に関連する要求事項のレビュー（確認・見直し）

１）製品に関連する要求事項のレビューは入札前、契約又は注文の受諾前に実施する。

ａ）公共元請工事の場合

①工事部は入札内容を示す情報（設計図書等）及び営業担当者の指示のもとに、積算担当者に積算を行うよう指示する。

②積算後直ちに、営業担当者は製品に関連する要求事項が明確になっているか、顧客要求事項を満たす能力（人員、技術、納期等）を有しているかをレビューし、その結果を「製品要求事項確認書」に記録する。

③営業担当者は、契約又は注文の内容が以前に提示されたものと異なるかどうかを確認し、「製品要求事項確認書」に記録する。差異があった場合は、差異を解決する為の協議を行い、「製品要求事項確認書」に記録する。

④営業担当者は、全ての問題点が解決された場合は、入札に参加する。

⑤当社が落札したときは、もしくは発注を受けた場合は、顧客より受領する「入札執行結果表」（契約保証用）又は「工事請負契約約款」に基づき「契約書」を作成し、顧客へ提出する。

⑥営業担当者は、顧客と契約締結後、「製品要求事項確認書」、設計図書等も含め現場代理人へ工事を引き継ぐ。

ｂ）民間工事（公共下請工事等）の場合

①営業担当者は顧客と打合せを行う。その内容は「打合せ簿」に記録する。

②積算後直ちに、営業担当者は製品に関連する要求事項が明確になっているか、顧客要求事項を満たす能力（人員、技術、納期等）を有しているかをレビューし、施工能力を確認の後、営業担当者は見積書を作成する。

③営業担当者は見積書を顧客に提出後、顧客の要求事項と契約内容との差異を全て解決する。差異があった場合は、差異を解決する為の協議を行う。

④営業担当者は、全ての問題点が解決された場合は、顧客と請負契約を締結し、現場代理人へ工事を引き継ぐ。

２）工事部は、このレビュー及びその後のフォローアップ活動の結果を記録した、「製品要求事項確認書」、「見積書」を４．２．４『記録の管理』に従って、保管・管理する。

３）顧客が要求事項を書面で提示しない場合（口頭の場合）でも重要と思われる事柄については、「見積書」に明記し、受諾前に確認する。

４）設計変更の管理

製品の要求事項が変更された場合には、それらの関連する文書を修正する。また、下記に従い、変更後の要求事項が関連する社員に理解されることを確実にする。

|  | 公共元請工事 | 民間工事 （公共下請工事等） |
| --- | --- | --- |
| 変更の指示 | 変更指示書 | 口頭（野帳等に記録） |
| 関連する人への周知方法 | ①現場朝礼にて作業者に伝達・周知する |  |

７．２．３　顧客とのコミュニケーション

１）当社は、顧客とのコミュニケーションを図るための効果的な方法を下記に明確にし、実施する。

| 情報インプット |  | 受付・対応の手続き・伝達方法 | 担当者 | 記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 質 | 製品情報 | 顧客の要求する時期に、「入札参加資格審査申請書」を提出する。（公共工事） | 総務担当 | 入札参加資格審査申請書 |
|  | 引き合い、契約、それらの変更 | 顧客から引き合い、契約、それらの変更要求があった場合は、7.2.1、7.2.2に従い実施する。 | 営業担当者 | 見積書 契約書等 |
|  | 苦情を含む、顧客からのフィードバック | ①顧客からのクレームや不満を受けた者は、「不適合・是正報告書」に記録し、迅速な対応をとる。 | 各担当者 | 不適合・是正報告書 |
|  |  | ②工事成績通知書を入手した場合はデータ分析を行い、改善の材料とする。 | 管理責任者 | 工事成績通知書 |
|  |  | ③賞賛を受けた場合は、朝礼等で発表する。 | 各担当者 |  |

７．３　設計・開発

当社においては、７．３「設計・開発」は適用除外とする。適用除外理由は、

１．４「適用の除外」に明記する。

７．４　購買

７．４．１　購買プロセス

１）供給者及び購買した製品に対する管理の方式と程度は表７．４『購買管理表』に定める。

ａ）発注業者は、「取引先業者リスト」に登録されている業者より選択する。

２）品質に影響する主要な供給者の評価、選定は以下の事項に従い実施する。

ａ）新規取引先の場合

①工事部で「新規取引先評価表（外注）」、「新規取引先評価表（購買品）」に基づいて、取引前に評価を行い、社長承認後、Ａランクの業者のみ「取引先業者リスト」に登録する。

ｂ）既存取引先の場合

①工事部で２年ごと（９月初旬）「既存取引先評価表（外注）」、「既存取引先評価表（購買品）」にて再評価を行い、社長が承認する。Ａ、Ｂランクの業者を「取引先業者リスト」に登録する。

３）取引先の評価の記録、及びその後のフォローアップ活動の記録は、４．２．４『記録の管理』に従って保管・管理する。

４）施工外注業者の管理方法

ａ）現場代理人は、作業開始前に新規入場者教育を行い、当社の品質方針を周知させると共に、品質や安全衛生等に関する教育を実施する。

ｂ）現場代理人は、必要に応じて「図面」を施工外注業者へ配付し、顧客の要求事項を周知する。

ｃ）重機建設機械の法定自主検査を受けているかを確認する。

ｄ）特殊工程を外部委託する場合は、施工要領書を提出させ管理する。

購買管理表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表７．４

|  | 対象 | 管理の方法 | 管理の程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 購買品 | 品質に影響する 材料等 | 必要に応じて（特殊・重要・量）見積書を受領 | 社長が検討し決定する |
|  |  | 現場代理人が口頭にて伝達 | 数量・搬入日を伝達する |
|  |  | 受入検査を実施 | 検査員が現品と納品書を目視で検査する 不良品は返品・交換の処置をとる |
|  | その他の材料等 | 口頭で数量・仕様・納期等を連絡し発注する | 受入者が現品と納品書を目視で確認する 不良品は返品・交換の処置をとる |
|  | リース品（重機） | 口頭で数量・仕様・納期等を連絡し発注する | 法定自主検査を受けているかシールを確認する |
| 外注 | 施工業務 | 必要に応じて見積書を受領 | 社長が検討し決定する |
|  |  | 発注前に打合せを行い、必要に応じて「契約書」を交わす | 必要に応じて「図面」を配付する 朝礼等にて打ち合わせを行う |
|  |  | 工程内検査を実施する | 現場代理人が出来形管理を行う（実測・写真） |
|  |  | 社内の中間・完成検査時に検査員が検証する | 検査員が「社内検査チェックシート」に基づき検査を実施する |

７．４．２　購買情報

１）当社は購入する製品に関する情報を「見積書」、「契約書」、「設計書（図面・仕様書）」で明確にする。必要な場合には、次の事項のうち該当する事項を含める。

ａ）製品、手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項

①製品（２次製品等）の仕様、規格

②作業のやり方の指定

③施工に使用する設備や機器の指定

ｂ）要員の適格性（資格の有無等）確認に関する要求事項

①作業者の資格についての指定（公的な資格、当社から行う資格認定等）

②個人の作業者の指定

ｃ）品質マネジメントシステムに関する要求事項

①当社及び顧客の指定する試験・検査項目・合否判定基準

②当社がＩＳＯの規格にのっとり実施する検査・試験や工程管理

２）取引先業者に注文する前に、発注者は、購買要求事項の妥当性（注文する製品や規格、数量に間違いないか等）を確認する。

７．４．３　購買品の検証

１）購買品の検証（受入検査）

購買製品が規定した購買要求事項を満たしている事を確実にする為に、下記の手順で受入検査を実施する。

受入検査表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表７．４．３

|  | 対象 | 検証の方法 | 検査者 | 記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 購買品（材料） | 品質に影響する 材料 | 検査者が現品と納品書、ミルシート等を目視で検査する。不良品は返品・交換の処置をとる。 | 現場代理人 | 納品書（検査者記入） 控え伝票 ミルシート（鉄筋） |
|  | その他の材料等 | 受取者が現品と納品書を目視で確認する。不良品は返品・交換の処置をとる。 | 受取者 | 納品書（受取者記入） 控え伝票 |
|  | リース品（重機） | 現場持込時に仕様・容量等を確認する。 | 現場代理人 |  |
| 外注 | 施工業務 | 施工計画書の出来形管理計画項目に従い実施する。 | 現場代理人 | ①出来形管理図表 ②写真 |
|  |  | 社内中間検査 社内完成検査 | 社内検査員 現場代理人 | ①社内検査チェックシート ②社内検査報告書 |

２）供給者先での検証

当社又は顧客が、供給者先で検証を実施することにした場合は、当社は、意図する検証の方法及び製品の出荷許可の方法を購買情報の中に明確にする。

（出荷許可の方法とは、出荷の手順、輸送・移動の方法等、当社が供給者の現地で検証した購買品を、その状態を変化させないで納入させるための方法等）

７．５　施工及びサービスの提供

７．５．１　施工及びサービス提供の管理

１）当社は、以下の事項を通して、管理された状態で施工業務を実施する。

ａ）製品の特性を述べた情報を利用する。

①現場代理人は、「閲覧設計書」、「設計図書」、「特記仕様書」、「製品要求事項確認書」等を参照し、工事を進める。

②現場代理人は、工事着工前に作成した「施工計画書」、「品質計画書」等を参照する。

ｂ）必要に応じて、「手順書」を作成する。

ｃ）適切な設備によって施工するため下記に定められた手順に従う。

①車両系建設機械はオペレーターが使用前の点検を実施し、「始業前点検簿」に点検結果を記入する。

②設備の定期点検

工事部は、バックホー等の車両系建設機械について法定自主検査を外部専門業者に年１回委託する。

③リース設備（バックホー等の車両系建設機械）の管理

法定自主検査を受けているかシールで確認する。現場代理人は、自社保有の設備と同等の使用前点検を行い、「始業前点検簿」に点検結果を記録する。

ｄ）現場代理人は、適切な測定機器によって測量・検査・試験を行う為に、７．６『監視機器及び測定機器の管理』に定められた手順に従って、定期的な校正や、使用前の点検を実施する。

①測定機器により、測量した場合は、その過程を野帳等に記録し保管する。

ｅ）監視及び測定を実施する。

①現場代理人は、受入検査を７．４．３『購買品の検証』、工程内検査、社内中間検査及び社内完成検査を８．２．４『製品の監視及び測定』に従い実施する。

②検査は外部文書（共通仕様書等）及び「施工計画書」を作成する場合は『出来形管理』『品質管理』の項目、及び８．２．４『製品の監視及び測定』に定められた手順に従って実施する。

ｆ）製品のリリース及び顧客への引渡し

①工程内の監視及び測定において異常がなかった場合あるいは、修正や手直しを行い再検査にて適合品と認められた時は、８．２．４『製品の監視及び測定』に従い次工程への引渡し及び顧客への引渡しを実施する。

ｇ）顧客への製品引渡し後の管理

①現場代理人は製品引渡し後不適合が発見された場合、顧客と打合せを行い、その対応方法を決定し、修理・手直しを行なう。現場代理人は、不適合が当社の問題であった場合は、「不適合・是正報告書」を作成する。

７．５．２　施工及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認

１）当社は施工及びサービス提供の過程で結果として生じるアウトプットが、それ以降の監視又は測定で検証することが不可能な作業及び施工プロセスについて、妥当性の確認を行う。（プロセスの妥当性確認とは検査や試験ではその製品が規定要求事項に適合しているかわからない、あるいは製品の不具合が使用段階でしか現れない場合に、その工程で使用する作業者の資格や設備あるいは手順書等に不備が無いかを確認し、工程が計画した通りの結果を出せるかどうかをあらかじめ実証しておく事である。）当社ではこの様な工程を『特殊工程』という。

２）当社の特殊工程とは以下のものである。

①法面種子吹付け工事（外部専門業者へ委託）

②その他（現場代理人が特殊工程として必要と判断したもの）

３）当社において特殊工程は、原則として外部専門業者に委託する。

４）妥当性確認の手立てについて適用可能な場合には、以下の事項のうち該当するものを含んだ手続きを確立する。

ａ）プロセス（作業）のレビューと承認の為の明確な基準。

該当する工事の方法や工程に問題が無いか、その結果として、顧客の要求する製品を提供できるのかどうかを事前に確認する。その為に問題は無いと判断することのできる外部専門業者が設定した基準を確認する。この基準は該当する工事で引用する外部文書とする。

ｂ）設備の承認及び、要員の適格性（資格の有無等）の確認。

①現場代理人は、外部専門業者の使用する設備の性能を表示した説明書や作業に当たって作業者の資格証のコピーを受領し、計画された品質の製品ができるかどうかを確認する。

ｃ）所定の方法及び手順の使用。

①現場代理人は、規定された方法及び手順が、計画通りの結果を得られるかどうかを確認するために外部専門業者より施工計画書や手順書等を受領する。

ｄ）記録に対する要求事項。（品質マニュアル４．２．４項参照）

①現場代理人は、外部専門業者より受領した施工計画書や手順書、資格証のコピー、検査記録等を記録として保管･管理する。

②現場代理人は、外部専門業者より作業の結果を記録したものを受領する。

ｅ）妥当性の再確認

①最初に設定した基準（外部専門業者が設定した基準　ａ）参照）をクリアできているかを確認する。

５）外部専門業者の新規入場者教育

現場代理人は、現場で作業を行う外部専門業者に対して作業開始前に新規入場者教育を行い、当社の品質方針や品質目標を周知させると共に、品質や安全衛生等に関する教育を「新規入場者教育報告書」に従い実施する。

７．５．３　識別及びトレーサビリティ（履歴）

１）工事の識別

①工事名、又はお客様名で識別する。

２）材料等の識別

①品名、品番、規格等で識別する。

３）状態の識別

下記に従い、製品実現の全過程において、管理及び測定の要求事項に関連して、製品の状態を識別する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表7.5.3-1

|  | 不適合の材料 | 施工上の不適合 | 社内検査の不適合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 識別方法 適用できるもので識別する | ①場所の移動 ②不適合品の表示 | ①マーカー・テープ等で表示 ②作業員に周知 | ①マーカー・テープ等で表示 ②作業員に周知 |
| 判定結果記録 | 納品書 （合格のみ） | 不適合・是正報告書 | 社内検査チェックシート |
| 処置内容記録 | 不適合・是正報告書 | 不適合・是正報告書 | 社内検査報告書 |
| 次工程への リリース | ①返品後の再受入 ②適合品の使用 | 手直し・修正後の再検査に合格 | 手直し・修正後の再検査に合格 |

４）トレーサビリティ（履歴）

顧客よりトレーサビリティの要求がある場合、又は法的な要求がある事項に関して以下の事項に従いトレーサビリティを実施する。

①識別は『工事名』、『お客様名』によって管理し、これを基に施工の工程履歴、検査結果記録、材料の品名、品番、規格等の記録、引き渡し記録などが、トレース（追跡）できるようにする。

②下記の種別のものについては、トレーサビリティ固有の識別を管理し、該当する記録を、４．２．４『記録の管理』に従って保管・管理する。

表7.5.3-2

| 種別 | トレース項目 | トレースするための記録 |
| --- | --- | --- |
| コンクリート | 材料品質 | 品質証明書 配合報告書 |
|  | 打設日・打設現場・配合・打設数量・納入業者・出荷時刻・到着時刻 | レディーミクストコンクリート納入書 |
|  | 打設場所 | 打設計画書（公共元請工事） |
|  | 圧縮強度 | コンクリート強度試験成績表 |
| アスファルト | 舗設日・打設現場・出荷温度・舗設数量 | 納品書 |
|  | 到着温度・舗設温度（公共元請工事の場合） | 写真 |
|  | 密度（公共元請工事の場合） | 密度試験成績表 |
|  | 平坦性（公共元請工事の場合） | 平坦性試験成績表 |
| 鉄筋 | 品名・長さ・番号・材料品質 | ミルシート ロールマーク（目視又は写真） |
|  | 使用箇所 | 図面 |
|  | 数量 | 納品書 |
| 種子 | 外来種等を使用していないか | 配合報告書 |
|  | 吹き付け面積 | 空缶、図面 |

７．５．４　顧客の所有物

１）顧客の所有物が当社の管理下にある場合、もしくは当社によって使用されている場合、現場代理人が責任者となりその取り扱いを厳格に行う事とする。

当社が管理する顧客所有物には次のようなものがある。

ａ）土地（現場）

ｂ）現場に付帯するインフラストラクチャー

ｃ）支給品（資材、備品、設備）

①現場代理人は、使用又は製品への組込みのために提供された支給品（資材、備品、設備）を、「顧客支給品リスト」に受入時点で支給品の内容、数量等を記録し、受入検査を実施する事で識別、及び検証する。

ｄ）他業者が完成させた構造物（特に当社の構造物との取り合い部分、改修工事における顧客所有物も含む）

ｅ）知的財産及び個人情報

２）現場代理人は、顧客の所有物が紛失、損傷しないよう保護･防護策を講じる。

顧客の所有物について、紛失、損傷、その他使用に適さないことが見つかった場合は顧客指定の様式、又は「打合せ簿」にその内容を記録し、顧客に報告する。

３）顧客の所有物に関する記録は、４．２．４『記録の管理』に従って保管・管理する。

７．５．５　製品の保存

１）製品を施工開始から、顧客へ引渡しするまでの間は、要求事項への適合を維持するように製品を保存する。製品の保存については「品質計画書」で保存計画を立て実施する。これには製品を構成する要素（材料）にも適用する。

２）製品の保存は該当する場合、以下の事項に従い実施する。

| 種別 | 手順 |
| --- | --- |
| 識別 （区別） | ①工事名、又はお客様で識別する。 ②材料は品名、品番、規格等で識別する。 |
| 取扱い （持運び） | 現場代理人は、運搬・移動における製品、材料などの取り扱いや、施工中の製品の取扱いを含めて、製品の引渡しまで損傷･劣化を防止する為の活動を実施する。 |
| 包装 （梱包） | 現場代理人は、必要に応じて材料、施工途中製品、完成品等の養生を顧客要求事項、規定要求事項に従い実施する。 |
| 保管 （場所） | 現場代理人は、材料に損傷が無いように、保管場所等を決めて管理する。又、材料、施工途中製品、完成品を腐食、溶解、変質、化学的変化を防止する為に、水分防止等適切な処置を行う。 |
| 保護 （ダメージ回避） | 現場代理人は、必要に応じて施工途中製品、及び製品引渡しまでの期間、バリケード等で保護を行う。 |

７．６　監視機器及び測定機器の管理

１）当社は定められた要求事項に対する製品の適合性を実証する為に必要となる測定機器及び監視機器を「機器管理台帳」にて明確にする。

２）測定値の正当性が保証されなければならない場合は、測定及び監視機器は以下のとおりとする。

ａ）測定、及び監視機器は、下記に従い定期的に、国際又は国家標準にトレーサブルな計量標準に照らして、校正若しくは検証、又はその両方を行う。但し、このような標準が存在しない場合は、校正又は検証に用いた基準を記録する。

| 機器名 | 頻度 |
| --- | --- |
| ①レベル ②光波 | ３年に１回、外部専門業者に校正を依頼する。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ証明書を入手する。 |

ｂ）現場で測定機器を使用する者は、目視で使用前に点検を行う。点検する項目は以下の通りである。

・レンズ・プリズムに曇り、汚れは無いか。

・各種気泡管に異常はないか、精度はよいか。

・固定、微動、水平などのネジは正常に作動するか。

・各部の回転に異常はないか。

ｃ）測定機器のケースに、校正期限と管理番号のシールを貼り識別する。

ｄ）校正によって行った設定を無効にするような調節部分を有する測定機器については、「注意ラベル」で設定保護を行う。（当社保有の機器には該当しない）

ｅ）専用の保護ケースに収納し保護する。

３）測定機器が要求事項に適合していない事が判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、それらを野帳に記録する。また、その機器及び影響を受けた製品に対して適切な処置をとる。

４）校正及び検証の結果の記録を４．２．４『記録の管理』に従い保管・管理する。

５）規定要求事項の測定及び監視に用いられるコンピュータソフトウェアは、その使用前に基準ソフトウェアで確認する。（当社保有の機器には該当しない）

６）コンベックスの管理

ａ）ＪＩＳ１級を使用し、錆、折れ曲がりを発見した場合は廃棄する。