|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承 認 |  |  |  |  |  | 作 成 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 質 計 画 書 工事名（ 〇〇改良工事〇〇工区 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工事部長 |  |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| この現場から関係する環境側面 □：無 ■：有 | インプット・アウトプット |  | 環境影響（結果） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 環境 区分 |  | 環境事態 区分 |  |  |  | 環境影響評価 |  |  |  |  |  |  | 特定（著しい環境側面） |
|  |  |  | ＋ | 職 | 地域環境 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地球環境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 環境への好影響 | 周辺環境の悪化 | 人の健康 | 悪臭 | 騒音 | 振動 | 地盤沈下 |  | 土壌汚染 | 水質汚染 | 大気汚染 | 廃棄物 |  |  | 天然資源の枯渇 | オゾン層の破壊 | 地球温暖化 |  | 直接 | 間接 | 通常 |  | 非通常 | 緊急 | 結果の 重大性 （質） |  |  |  | 発生の 可能性 （量） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大 | 中 | 小 |  | 大 | 中 | 小 |  |
| 杭打ち機騒音 | ア |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  | ● |
| 植栽 | ア |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |
| 河川内の掘削 | ア |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |
| 当現場に関係する 著しい環境側面 |  | 重機、ダンプの燃料・排気ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 緩和方法 |  |  |  |  | アイドリングストップ・空ぶかし禁止、スロットル調整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 産業廃棄物の排出（コン殼・木くず） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 産業廃棄物委託契約・マニフェストによる適正な管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 再資源化施設への搬入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杭打ち機の騒音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作業時間の短縮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| この現場から関係する法規制 □：無 ■：有 |  | ●●漁業共同組合との河川内工事の同意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 順守事項（規制値） |  |  |  |  | 濁り防止対策書の許可、3月～4月の床堀禁止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当現場で考えられる緊急事態 |  | 緊急事態 |  |  |  |  |  |  | 水道の破損 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予防・緩和計画 |  |  |  |  |  |  | 水道局との事前調査 試掘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 必要な備品 |  |  |  |  |  |  | 土嚢・コンパネ・水中ポンプ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現場目標 （製品に対する品質目標） |  | 例：管渠型側溝Ａ型の基準高をプラス・マイナス３０ｍｍ以内で施工する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内検査 |  | 工程内検査を実施する工種は施工計画書の出来形管理計画に明記する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社内検査計画 |  | 社内中間検査は顧客からの要求あるいは顧客の中間検査がある場合に計画し実施する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中間検査 |  |  |  |  | ■：予定なし □：実施予定 年 月 上旬 ・ 中旬 ・ 下旬 頃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成検査 |  |  |  |  | ●●年 ９月 上旬 ・ 中旬 ・ 下旬 頃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合否判定基準 |  | ①施工計画書の品質管理・出来形管理 ②設計図書 ③施工管理基準・共通仕様書等の外部文書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監視 |  | 「工程表」をもとに、進捗状況を監視する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊工程 マニュアル7.5.2に従い必要となる文書を添付する。 |  | ■：有 □：無 |  |  |  |  | 工種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 業者名又は作業者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 杭打ち |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ●●工業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顧客の所有物 |  | マニュアル７．５．４に従い、顧客の支給品を受け入れた場合は「顧客支給品リスト」に記録する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製品の保存計画 |  | 対象物 |  |  |  |  |  |  |  | 保存・養生方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取り扱い（持運び） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装（梱包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保管（場所） |  | 塩ビ管 |  |  |  |  |  |  |  | 風通しの良い場所での保管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保護（ダメージ回避） |  | 塩ビ管・鉄筋 |  |  |  |  |  |  |  | 塩ビ：直射日光を避ける（シート等で） 鉄筋：シートで水分防止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求事項を満たしている実証記録 |  | ■：納品書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■：社内検査チェックシート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ■：出来形管理図表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■：社内検査報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ■：写真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■：杭施工報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ■：工程表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ■：施工図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |